### Характеристики светильников:

| Описание | ДКУ30 | ДКУ50 | ДКУ100 | ДКУ150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее напряжение (В) | 110-260 | 110-260 | 110-260 | 110-260 |
| Мощность (Вт) | 30 | 50 | 100 | 150 |
| Драйвер (мА) +/- 5% | 900 | 1500 | 2х1500 | 3х1500 |
| Температура свечения (К) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Световой поток (Лм) | 2400 | 4000 | 9000 | 12000 |
| Матрица | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar |
| Угол рассеивания | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Степень защиты | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Диаметр консоли | 48 | 48 | 63 | 63 |
| Габариты (мм) | 350х140х60 | 500х215х60 | 710х285х70 | 860х335х70 |
| Вес (Кг) | 1,7 | 2,5 |  |  |
| Высота установки (м) | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 10-12 |
| Цена: | 513,43 | 595,45 | 1246,20 | 2063,05 |

- Крюк бандажный в сборе с нержавеющей лентой 20х0,8мм (2м.п.), со скрепой бугель СГ-20 (нержавейка 2шт) - 118грн/шт

- Кронштейн с крюком для крепления светильника уличного освещения на квадратных опорах (д. 40 мм., длина трубы 500 мм., толщина стенки 1,5 мм., 35 град к уровню земли). Материал – нержавейка – 290 грн/шт.

- Зажим анкерный. Сечение провода (мм2): 2х16-35. Служит для анкерного  крепления СИП с двумя жилами. Материал: полиамид, стойкий к атмосферному воздействию, сталь оцинкованная 2 мм. – 18,70 грн/шт

- Универсальный поддерживающий (подвесной) зажим с затяжным болтом. Сечение провода (мм2): 4х10-120. Используется для крепления провода на промежуточных опорах и угловых опорах при углах отклонения линии до 30º. Фиксация провода без помощи монтажного инструмента. Материал: полипропилен. - 38,90 грн/шт

- Обмежувач перенапруг TTD 101F protect 28 (грозозахист) - 562,80 грн/шт

- Ответвительный зажим. Сечение провода (мм2) магистраль/ответвление: 6-95/1,5-16
Применяются для выполнения электрических соединений между СИП без снятия изоляции. Сжатие контролируется болтом со срываемым элементом. Обеспечивают восстановление герметичности изоляции в месте прокола. - 35,70 грн/шт.

- Щит управління зовнішнім освітленням на 5.5кВт, з лічильником 1-но фазним, 2-х зонним та з фотореле 6107,70 грн/шт..

- Кабель СИП-5нг 2х16 – 11700 грн/км

- Кабель СИП-5нг 2х25 – 16550 грн/км

- Комплект заземлення, з протоколами вимірювання – 2500 грн.

- Монтаж лінії та світильників по існуючих опорах від 15000грн/км

- Проектно-кошторисна документація (техумови, технагляд, проект з погодженням)  ~  10% від вартості робіт